## Тариф 22,10
Приложение №2 к конкурсной документации
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Полысаево ул. Бажова, 3
Площадь МКД м2 |  |  |  | 3882.2
1 | Содержание мест общего пользования | руб. | 10.69 | 0.064396
2 | Тукущий ремонт мест общего пользования | руб. | 2.25 | 0.25
| Итого тариф | руб. | 12.94 | 0.3144
№ п./п. | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) (годовая плата / 12 месяцев / площадь МКД)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок) многоквартирных домов.
1. | Работы, выполняемые в отношении ФУНДАМЕНТОВ: |  | 3000 | 0.064396
1.1. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов: расслаивания, трещин; гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | 2 раза в год | 3000 | 0.064396
2. | Работы, выполняемые в ПОДВАЛЕ: |  | 2000 | 0.042931
2.1. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы. Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений. | 2 раза в год | 1000 | 0.021465
2.2. | Контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | по необходимости | 1000 | 0.021465
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания Стен многоквартирных домов: |  | 3000 | 0.064396
3.1. | Выявление отклонений от проектных условий, изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. Проверка состояния отделочных слоев. | 2 раза в год | 1500 | 0.032198
3.2. | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | 1500 | 0.032198
4. | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания ПЕРЕГОРОДОК в многоквартирных домах: |  | 3000 | 0.064396
4.1. | Выявление выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 2 раза в год | 3000 | 0.064396
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ПЕРЕКРЫТИЙ многоквартирных домов: |  | 7658.64 | 0.1644
5.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, выявления прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, следов протечек на потолке. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции перекрытия (покрытия). | 2 раза в год | 4658.64 | 0.1
5.2. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 3000 | 0.064396
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания КРЫШ многоквартирных домов: |  | 24385.552 | 0.4944
6.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек. Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена и захламления на чердаке. Контроль состояния устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. Проверка размещенных на крыше металлических деталей. Проверка системы водостока. | 6 раз в год | 8385.552 | 0.18
6.3. | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. Очистка чердачного помещения. | 2 раза в год | 13000 | 0.25
6.4. | Восстановление гидроизоляции и покрытия крыши. | по необходимости | 3000 | 0.064396
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ЛЕСТНИЦ многоквартирных домов: |  | 6158.64 | 0.1322
7.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | 2 раза в год | 4658.64 | 0.1
7.2. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 1500 | 0.032198
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ФАСАДОВ многоквартирных домов: |  | 2500 | 0.053664
8.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных, тамбурных дверей. | 2 раза в год | 1000 | 0.021465
8.2. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 1500 | 0.032198
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ПОЛОВ помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 2000 | 0.042931
9.1. | Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов. | 2 раза в год | 1000 | 0.021465
9.2. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 1000 | 0.021465
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ОКОНных и ДВЕРных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 4500 | 0.096595
10.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год | 1500 | 0.032198
10.2. | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по необходимости | 3000 | 0.064396
II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВЕНТИЛЯЦИИ многоквартирных домов: |  | 6000 | 0.12879
11.1. | Сезонные осмотры вентиляции. | 2 раза в год | 3000 | 0.064396
11.2. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах, устранение засоров в каналах, зонтов над шахтами, замена вытяжных решеток и их креплений. | по необходимости | 3000 | 0.064396
12. | Общие работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ВОДОСНАБЖЕНИЯ (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 56000 | 1.2021
12.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах. | постоянно | 6000 | 0.12879
12.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Утепление элементов систем. | постоянно | 6000 | 0.12879
12.3. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | по необходимости | 15000 | 0.32198
12.4. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | 2 раза в год | 5000 | 0.10733
12.5. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по необходимости | 8000 | 0.17172
12.6. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 8000 | 0.17172
12.7. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | по необходимости | 8000 | 0.17172
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 35000 | 0.75129
13.1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год | 8000 | 0.17172
13.2. | Проведение пробных пусконаладочных работ. | 1 раз в год | 1000 | 0.021465
13.3. | Удаление воздуха из системы отопления. | постоянно | 10000 | 0.21465
13.4. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 8000 | 0.17172
13.5. | При небходимости ремонт узлов и участков системы отопления. | 1 раз в год | 8000 | 0.17172
14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ЭЛЕКТРОоборудования в многоквартирном доме: |  | 12000 | 0.25759
14.1. | Проверка оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | Согласно требованиям техн. регламентов | 3000 | 0.064396
14.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | Согласно требованиям техн. регламентов | 3000 | 0.064396
14.3. | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | Согласно требованиям техн. регламентов | 3000 | 0.064396
14.4. | Техническое обслуживание и ремонт общедомовых приборов учета и др. элементов системы учета. | Согласно требованиям техн. регламентов | 3000 | 0.064396
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта ЛИФТа (лифтов) в многоквартирном доме:
15.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов), проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов), проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | Круглосуточно, ежедневно, согласно требованиям техн. регламентов | 236658.91 | 5.08
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме.
15. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 99229.032 | 2.13
15.1. | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов. | 1 раз в три дня | 69879.6 | 1.5
15.2. | Влажная протирка стен, дверей, подоконников, поручней (перил), шкафов электросчетчиков, почтовых ящиков, отопительных приборов. | 1 раз в квартал кроме зимнего периода | 13975.92 | 0.3
15.3. | Мытье окон, обметание пыли с потолков, стен. | 1 раз(а) в год | 8385.552 | 0.18
15.4. | Проведение дератизациии дезинсекции помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 4 раза в год | 6987.96 | 0.15
17. | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов. |  | 0
17.1. | Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 м3.
17.2. | Организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. | по мере необходимости
17.3. | Организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | по мере необходимости
16. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов. | ежемесячно | 2000 | 0.042931
16.1. | Обеспечить доступ к пожарным выходам. |  | 2000 | 0.042931
17. | Обеспечение устранения АВАРИЙ в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | по мере необходимости | 59164.728 | 1.27
18. | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | по мере необходимости | 5000 | 0.10733
19. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, придомовой территории и МАФ, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года. |  | 65686.824 | 1.41
19.1. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | по мере необходимости | 27951.84 | 0.6
19.2. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). Очистка придомовой территории от наледи и льда. | по мере необходимости | 18634.56 | 0.4
19.3. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома. | ежедневно | 9317.28 | 0.2
19.4. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 2 раза в неделю | 9783.144 | 0.21
20. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, придомовой территории и МАФ, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в теплый период года. |  | 67550.28 | 1.45
20.1. | Подметание и уборка придомовой территории. | ежедневно | 25622.52 | 0.55
20.2. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома. | ежедневно | 11646.6 | 0.25
20.3. | Уборка и выкашивание газонов. | по мере необходимости | 11646.6 | 0.25
20.4. | Прочистка ливневой канализации. | по мере необходимости | 9317.28 | 0.2
20.5. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 2 раза в неделю | 9317.28 | 0.2
21. | Управление общедомовым имуществом и ведение расчетов | по мере необходимости | 20000 | 0.42931
IV. Работы и услуги по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
22. | Работы, выполняемые в отношении фундаментов: |  | 56000 | 1.2021
23.1. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов,отмостки и входов в подвалы | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 5000
24. | Работы, выполняемые в отношении стен и фасада:
24.1. | Частичный ремонт и окраска фасада. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 5000
23. | Работы, выполняемые в отношении перекрытия:
23.1. | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 5000 | 0.10733
24. | Работы, выполняемые в отношении крыши:
24.1. | Устранение неисправностей кровель, ремонт гидроизоляции, утепление и вентиляция. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 3000 | 0.064396
25. | Работы, выполняемые в отношении оконных и дверных заполнений:
25.1. | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 3000 | 0.064396
26. | Работы, выполняемые в отношении лестниц, балконов, крылец над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:
26.1. | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 3000 | 0.064396
27. | Работы, выполняемые в отношении полов:
27.1. | Восстановление или замена отдельных участков. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 3000 | 0.064396
28. | Работы, выполняемые в отношении внутренней отделки:
28.1. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 30000 | 0.64396
32. | Работы, выполняемые в отношении внешнего благоустройства (придомовая территория):
32.1. | Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 10000
32.2. | Устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов, посев трав. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 5000
32.3. | Замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских и игровых , спортивных и хозяйственных площадок, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 5000
29. | Работы, выполняемые в отношении центрального отопления:
29.1. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 3000 | 0.064396
30. | Работы, выполняемые в отношении водопровода, канализации и горячего водоснабжения:
30.1. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 3000 | 0.064396
31. | Работы, выполняемые в отношении электроснабжения и электротехнических устройств:
31.1. | Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов. | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ | 3000 | 0.064396
| ИТОГО |  | 541833.696 | 11.6017