Перечень и периодичность выполнения работ по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Описание работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | I. Содержание помещений общего пользования |  |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей. |  |
|  | нижних трех этажей |  |
|  | оборудование отсутствует | ежедневно |
|  | выше 3-его этажа |  |
|  | оборудование отсутствует | 3 раза в неделю |
| 2 | Мытье лестничных площадок и маршей |  |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |
| 3 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| 4 | Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых |  |
|  | Стены окрашеные масляной краской | 2 раза в год |
|  | Двери | 2 раза в год |
|  | Подоконники | 1 раз в месяц |
|  | Перила деревянные | 1 раз в месяц |
|  | Чердачные лестницы | 1 раз в месяц |
|  | Отопительные приборы (радиаторы) | 1 раз в месяц |
|  | Плафоны | 2 раза в год |
|  | Почтовые ящики | 1 раз в месяц |
|  | Шкафы для электрощитков и слаботочных устройств | 1 раз в месяц |
| 5 | Мытье окон | 2 раза в год |
|  | II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 6 | Подметание земельного участка в летний период и транспортировка мусора в установленное место | 1 раз в 2 суток |
| 7 | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд | 1 раз в 2 недели (летом) |
| 8 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 1 раз сутки |
| 9 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2см без обработки территории смесью песка с хлоридами. | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки в дни гололёда |
| 11 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см. движком в валы или кучи | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 12 | Очистка территории от наледи без обработки хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 13 | Перекидывания снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 1 раз в сутки |
| 15 | Уборка отмосток | 1 раз в сутки |
| 16 | Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега | 1 раз в 3 суток |
| 17 | Сметание снега со ступеней и площадок | 1 раз в сутки |
|  | III. Техническое обслуживание строительных конструкций |  |
| 18 | Очистка кровли, приемных воронок от мусора, грязи, листьев | 2 раза в год |
| 19 | Очистка кровли от снега и наледей | При толщине снежного покрова более 20 см |
| 20 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 раз в год |
| 21 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок, смена частей водосточных труб | 2 раза в год |
| 22 | Замена разбитых стекол окон | По мере необходимости |
| 23 | Ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости |
| 24 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 2 раза в год |
|  | IV. Техническое обслуживание инженерного оборудования |  |
| 25 | Прочистка канализационного лежака, устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости |
| 26 | Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках | 1 раз в год |
| 27 | Регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 28 | Промывка и опрессовка системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 29 | Технический осмотр и устранение неисправностей на инженерных сетях | 1 раз в год |
| 30 | Оплата общедомового электрического освещения | Ежемесячно |
| 31 | Аварийно-диспетчерская служба | Круглосуточно |