ТСЖ «НОВЫЙ МИР»

ПЛАН  РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ МКД НА  2016 год

Улица Космонавтов № 62

| № п/п | ВИДЫ РАБОТ | стоимость Руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена магистрали отопления и задвижек | 25000 | Материалы 20000 Работа 5000руб. |
| 2 | Покрытие труб отопления в подвале жидкой антикоррозийной теплоизоляцией «Корунд» | 21000 | 40л.*400р.=16000 Нанесение=5000 |
| 3 | Замена окон в подъездах на 5 этаже | 24000 | 6000руб.*4=24000 |

Улица Молодежная № 19

| № п/п | ВИДЫ РАБОТ | стоимость Руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена магистрали отопления и задвижек | 25000 | Материалы 20000 Работа 5000руб. |
| 2 | Покрытие труб отопления в подвале жидкой антикоррозийной теплоизоляцией «Корунд» | 21000 | 40л.*400р.=16000 Нанесение=5000 |
| 3 | Замена окон в подъездах на 5 этаже | 24000 | 6000руб.*4=24000 |

Улица Молодежная № 17

| № п/п | ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ Руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена магистрали отопления и задвижек | 15000 | Материалы 10000 Работа 5000руб. |
| 2 | Покрытие труб отопления в подвале жидкой антикоррозийной теплоизоляцией «Корунд» | 21000 | 40л.*400р.=16000 Нанесение=5000 |