ТСЖ «НОВЫЙ МИР»

ПЛАН  РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ МКД НА  2015 год

Улица Космонавтов № 62

| № п/п | ВИДЫ РАБОТ | стоимость Руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена магистрали отопления | 13000 | Материалы 8000 Работа 5000руб. |
| 2 | Покрытие труб отопления в подвале жидкой антикоррозийной теплоизоляцией «Корунд» | 21000 | 40л.*400р.=16000 Нанесение=5000 |
| 3 | Замена окон в подъездах на 5 этаже | 24000 | 6000руб.*4=24000 |
| 4 | Ремонт отмостки (укладка водосточной плитки под водосточными трубами и укладка тротуарной плитки в местах, требующих ремонта | 20000 | 40 кв.м. |

Улица Молодежная № 19

| № п/п | ВИДЫ РАБОТ | стоимость Руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена магистрали отопления | 13000 | Материалы 8000 Работа 5000руб. |
| 2 | Покрытие труб отопления в подвале жидкой антикоррозийной теплоизоляцией «Корунд» | 21000 | 40л.*400р.=16000 Нанесение=5000 |
| 3 | Замена окон в подъездах на 5 этаже | 24000 | 6000руб.*4=24000 |
| 4 | Ремонт отмостки (укладка водосточной плитки под водосточными трубами и укладка тротуарной плитки в местах, требующих ремонта | 20000 | 40 кв.м. |
| 5 | Частичный ремонт крыши (замена шифера 30 листов; ремонт примыканий Вентиляционных труб; ремонт кровли лоджий) | 24000 | ВЫПОЛНЕНО В апреле 2015 |

Улица Молодежная № 17

| № п/п | ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ Руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена магистрали отопления | 13000 | Материалы 8000 Работа 5000руб. |
| 2 | Покрытие труб отопления в подвале жидкой антикоррозийной теплоизоляцией «Корунд» | 21000 | 40л.*400р.=16000 Нанесение=5000 |
| 3 | Устройство новой бетонной отмостки с восточной стороны дома | 80000 | 50кв.м. |
| 5 | Частичный ремонт крыши (замена шифера 6 листов; ремонт кровли лоджии) | 2400 | ВЫПОЛНЕНО В апреле 2015 |