ТСЖ «Новый мир»

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома с 1 января 2015 года |  |  |  |
| № п./п. | наименование | периодичность | на 1 кв. метр в месяц |
| 1. | Содержание помещений общего пользования |  | 1,85 |
| 1.1. | Уборка лестничных клеток (подъеэдов) | По нормам | 1,85 |
| 2. | Уборка придомовой территории |  | 1.41 |
| 2.1. | Уборка земельного участка | 2 раза в неделю | 0,36 |
| 2.2. | Сдвижка снега, скалывание наледи | по мере необходимости, но не менее 2 раза неделю | 0.81 |
| 2.3. | Уборка контейнерных площадок | не менее 3 раза в неделю | 0,24 |
| 3. | Сброс снега с крыш и козырьков подъездов , толщиной более 20см, снятие сосулек с крыш | по мере необходимости | 1.32 |
| 4 | Оплата сантехника |  | 0.88 |
| 4.1 | Плановые осмотры систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, текущие ремонты | ежемесячно | 0.22 |
| 4.2 | Прочистка канализационных выпусков, стояков лежаков | не менее 2 раза в год | 0,22 |
| 4.3 | Консервация систем отопления, Ремонт регулировка, испытание, расконсервирование систем центрального отопления | 2 раза в год | 0.44 |
| 5 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 0,05 |
| 6 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по мере необходимости | 0,05 |
| 7. | Оплата эл.слесаря |  | 1.23 |
| 7.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции провода | 1 раз в год | 0,02 |
| 7.2 | Плановые осмотры систем электроснабжения а установлением мелких неисправностей, освещения подъездов, тамбуров, входов в подъезд, установка новых приборов учета и опломбировка, проверка и ремонт коллективных приборов учета. | ежемесячно | 1.14 |
| 7.3 | Запирание шкафов с электросчетчиками, закрытие шкафов с электросчетчиками, закрытие эл.монтажных ниш, расположенных на площадках лестничных клеток и других общедомовых помещений для обеспечения сохранности | по мере необходимости | 0,07 |
| 8 | Снятие показаний с индивидуальных приборов учета эл.энергии | ежемесячно | 0,08 |
| 9 | Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, системах теплоснабжения, системах канализации, на системах электроснабжения и др.ремонтные работы | постоянно | 1.24 |
| 10 | Дератизация, дезинсекция | по мере необходимости | 0,14 |
| 11 | Управление многоквартирным домом, в т.ч. услуги РКЦ |  | 1,08 |